ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЕМКОСТЬ ПОДЗЕМНУЮ ДРЕНАЖНУЮ С ПОДОГРЕВОМ ИЛИ БЕЗ
Емкость подземная дренажная с подогревом или без
ЕПП, ЕП___________________________

	Заказчик
	

	Ф.И.О. представителя
	

	Контактная информация
	Код города
	Номер

	Телефон
	
	

	Факс
	
	

	Адрес в Интернете
	


Ёмкость подземная горизонтальная дренажная с подогревом ТУ 25.29.11-001-51132602-2022
	Требуемая вместимость, м3
	8
	12,5
	16
	20
	25
	40
	63
	75
	100

	(нужное отметить)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт. (комплектов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Диаметр емкости внутренний, мм *
	(2000
	(2400
	(3000
	(3200

	Справочные данные для насосного агрегата типа АНВ 50/50

	Длина погружной части насоса, мм *
	3000
	3700

	Высота горловины под насос, мм *
	1300
	900
	1600
	1000
	800

	Примечание: * – для справки . Емкости подземные покупным оборудованием и насосным агрегатом не комплектуются

	Высота горловины, мм

	
	-800
	
	– 900
	
	– 1000
	
	– 1300
	
	– 1600
	
	 – нестандартная
	(_______________)

	
	(нужное отметить)

	Материал основных деталей

(материальное исполнение)
	Ст. 3сп 5

(до – 40(С)
	09Г2С12 (14)

(до – 60(С)

	Наличие фланца для установки  насосного агрегата типа АНВ 50/50 на люке Ду-700
	Да
	Нет


	
	Наружное покрытие
	
	Внутреннее покрытие

	
	Мастика МБР
	
	Тематар ТФА

	
	Без покрытия
	
	Без покрытия

	
	Иное покрытие ____________________
	
	Иное покрытие ____________________

	
	Комплектация емкости
	

	
	
	шт.

	  
	Корпус емкости(с люком Ду-700 для установки насоса и лазовым люком Ду-800 с внутренней лестницей)


	

	 
	Труба приемная (для входа продукта)
	Ду-200
	 Ду-
	

	
	Труба для аварийного выхода продукта
	Ду-150
	 Ду-
	

	
	Патрубок  (для уровнемера)
	  Ду-80
	 Ду-
	

	
	Подогреватель змеевиковый
	

	
	Лестница для доступа внутрь
	

	
	Комплектующие детали (кг)
	

	
	Опоры(подставки) металлические 4шт.
	


	
	Отгрузка продукции
	Дополнительная информация

	
	автотранспортом
	

	
	самовывозом
	

	
	

	
	


Поставщик ООО «НТЦ «СтальстройСибири»

630129, Новосибирская обл., г.Новосибирск,
Ул. Тайгинская, д.11, оф. 114,

тел. (383) 363-21-90



Покупатель______________________________________

Ответственный представитель заказчика

Подпись, (разборчиво) заверенная печатью.

