ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ НАЗЕМНЫЙ

Резервуар горизонтальный стальной наземного размещения

РГСН____________________

	Заказчик
	
	

	Ф.И.О. представителя
	
	

	Контактная информация
	Код города
	Номер
	
	Типовые проекты 

(для примера)

	Телефон
	
	
	
	Объем РГС, м3
	Внутр. диаметр

	Факс
	
	
	
	3
	Ø1400

	Адрес в Интернете
	
	
	5, 8
	Ø1900

	
	
	Объем РГС, м3
	Кол-во
	Внутр. диаметр
	
	10, 15, 20
	Ø2220

	
	РГСН        (одностенный однокамерный корпус)
	
	
	
	
	20, 25, 30, 35, 40, 50, 60
	Ø2760

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	75, 100
	Ø3240

	
	Наружное покрытие
	
	Внутреннее покрытие

	
	Грунт ГФ-021 + Эмаль ПФ-115
	
	
	Тематар ТФА

	
	Без покрытия
	
	
	Без покрытия

	
	Иное покрытие ____________________
	
	
	Иное покрытие ____________________


	
	Комплектация резервуара
	
	
	
	Поставка покупного оборудования
	

	
	
	шт.
	
	
	
	шт.

	
	Резервуар (корпус с люком Ø600) 
	
	
	
	Клапан дыхательный 
	СМДК-50
	

	
	Люк Ду-600
	
	
	
	
	СМДК-100
	

	
	Труба дыхательная в сборе 
	Ду-50
	
	
	
	Замерный люк
	ЛЗ-80
	

	
	
	Ду-100
	
	
	
	
	ЛЗ-150
	

	
	Линия приема – выдачи

(патрубок приемо-раздаточный)
	Ду-50
	
	
	
	Задвижка 
	Ду50 30КЧ70БР
	

	
	
	Ду-80
	
	
	
	
	Ду 80 30КЧ70БР
	

	
	Пробка водогрязеспускная
	
	
	
	
	Ду50 30СЧ1ЖРУ16
	

	
	Опора металлическая
	
	
	
	
	Ду80 30С41Жру16
	

	
	Постель (под опору)
	
	
	
	Огневой предохранитель 
	ОП-50
	

	
	Лестница для доступа внутрь
	
	
	
	
	ОП-100
	

	
	Площадки обслуживания со стремянкой
	
	
	
	Привод к хлопушам 
	 МУВ-80
	

	
	Подогреватель
	
	
	
	
	
	

	
	Контейнер для комплектующих
	
	
	
	Хлопуши 
	ХП-80
	

	
	Патрубок для ручного замера уровня 
	Ду-80
	
	
	
	
	ХП-100
	

	
	
	Ду-150
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	Отгрузка продукции
	Дополнительная информация

	
	автотранспортом
	

	
	самовывозом
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